УДК 006.91

Роль і значення метрології в сучасному будівництві

The role and importance of metrology in modern construction

В. Є. Левандовський, здобув. вищої освіти, (Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль), Р. І. Розум, к.т.н., доцент, (Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль), М. Я. Шпінталь, к.т.н., доцент, (Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль)

V. E. Levandovsky, higher education student, (West Ukrainian National University, Ternopil), R. I. Rozum, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (West Ukrainian National University, Ternopil), M. Ya. Shpintal, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (West Ukrainian National University, Ternopil)

У роботі розглянуто значення метрології в будівництві як основи забезпечення точності вимірювань, контролю якості та надійності будівельних процесів, описано роль вимірювань у забезпеченні безпеки споруд, підвищенні ефективності технологічних процесів і раціональному використанні ресурсів.

The paper examines the importance of metrology in construction as the basis for ensuring measurement accuracy, quality control, and reliability of construction processes, and describes the role of measurements in ensuring the safety of structures, increasing the efficiency of technological processes, and rational use of resources.

Метрологія є однією з найважливіших галузей технічних знань, без якої неможливо уявити сучасне будівництво [1-3].

Метрологія охоплює всі процеси, пов’язані з вимірюваннями, контролем точності, калібруванням приладів та забезпеченням достовірності отриманих результатів.

У будівельній сфері метрологія має особливе значення, адже від точності вимірювань залежить не лише якість виконаних робіт, а й надійність і безпека споруд, що зводяться. Це пояснюється тим, що будівництво є складним комплексом робіт, який включає проектування, підготовку, зведення, монтаж, контроль і експлуатацію будівельних об’єктів. На кожному з цих етапів застосовуються різноманітні вимірювальні операції. Від правильності визначення відстаней, висот, площ, об’ємів та геометричних параметрів конструкцій залежить точність реалізації проектних рішень.

Метрологія допомагає встановити єдині вимоги до точності вимірювань, забезпечити узгодженість результатів і виключити помилки, що можуть спричинити дефекти або аварійні ситуації. Особливу увагу в будівництві приділяють контролю геометричних параметрів конструкцій. Вимірювання проводяться для перевірки відхилень від проектних розмірів, точності з’єднань елементів, площинності, прямолінійності та симетрії, оскільки навіть незначні похибки можуть призвести до порушення геометрії споруди, тому правильність і точність цих вимірювань мають вирішальне значення.

У процесі експлуатації будівель метрологія застосовується для вимірювання параметрів мікроклімату – температури, вологості, тиску, рівня освітлення, шуму, вібрацій. Такі спостереження дозволяють підтримувати комфортні та безпечні умови перебування людей у приміщеннях, а також контролювати стан будівельних конструкцій.

Метрологічне забезпечення поширюється і на контроль інженерних систем – електричних, теплових, водопровідних та вентиляційних. Вимірювання витрат енергії, води чи газу сприяє раціональному використанню ресурсів і впровадженню енергоефективних технологій.

Роль метрології в будівництві важко переоцінити. Вона є основою системи контролю якості, що дозволяє забезпечити точність будівельно-монтажних робіт, запобігти браку та аваріям, підвищити довговічність і надійність споруд.

Метрологічні вимоги сприяють оптимізації технологічних процесів, раціональному використанню матеріалів і ресурсів, а також створенню умов для ефективного управління будівництвом на всіх його етапах.

Таким чином, метрологія у будівництві виконує не лише контрольну, а й забезпечувальну функцію. Вона поєднує наукові принципи з практичними методами вимірювання, сприяє підвищенню технічного рівня галузі та формує основу для впровадження сучасних інноваційних технологій у проєктуванні, спорудженні та експлуатації будівель і споруд.

1. Розум, Руслан. Проблеми метрологічного забезпечення геодезичних робіт. Економічна експертиза та землевпорядкування: зб. матеріалів доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 18 грудня 2020 р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2020. С. 144-145. http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41289 2. Розум, Руслан. Метрологічна діяльність в землеустрої [Текст] / Руслан Розум, Микола Буряк // Перспективи розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20 трав. 2020 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський, Н. П. Чорна [та ін.], відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - С. 57-58. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38027 3. Розум Р.І., Буряк М.В., Вітровий А.О., Волошин Р.В. Геодезія та землеустрій: монографія; за заг. ред. Р.І. Розума. – Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 118 с. http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41191