УДК 628.2

Напрямки впровадження станцій очищення води для громадських будівель Луцької громади

Directions for implementing water treatment stations for public buildings of the Lutsk Community

С. В. Синій, к.т.н., доцент (Луцький національний технічний університет, Луцьк)

S. V. Synii, Ph.D. in Engineering, Associate Professor (Lutsk National Technical University, Lutsk)

Обґрунтовано пріоритети впровадження очисних станцій для покращення якості питного водопостачання громадських будівель Луцької громади.

Priorities for implementing treatment stations to improve the quality of drinking water supply to public buildings of the Lutsk Community are substantiated.

Проблема покращення якості води для потреб питного водопроводу житлових та громадських будівель характерна для більшості міст України з системами централізованого водопостачання. Аналіз [1-4 та ін.] показав, що попри дотримання нормативних показників якості питної води на виході з міських очисних споруд, така вода не завжди відповідає сучасним вимогам споживачів. Поширеними причинами є: забруднення води іржею на старих (понад 20 років) ділянках систем централізованого водопостачання і внутрішнього водопроводу (особливо – водопроводів зі сталі та чавуну, які слід замінювати на сучасні матеріали), недостатня автоматизація та інтелектуалізація режимів роботи таких систем, а також – особливості показників якості води природніх джерелах (так, у системі централізованого водопостачання Луцька – переважно надмірної жорсткості підземних вод).

Актуальним рішенням для комунальних закладів Луцької громади є впровадження станцій очищення води на 2000 л/добу, пріоритетом мають бути дитячі заклади – школи та лікарні. Такі проєкти за підтримки UNICEF спільно з КП “Луцькводоканал”, Луцькою міськрадою [1, 2] реалізують у 2025 році у 16 школах (42 % шкіл) і дитячій поліклініці Луцької міськради.

1.	 Офіційний сайт Луцької міської ради. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/ . 2. Офіційний сайт КП «Луцькводоканал». URL: https://vd.lutsk.ua/ . 3. Синій, С. В. (2017). Напрямки розвитку технологій моніторингу в системах водопостачання міста Луцька. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 7, 227-232. 4. Hamilton, S. et al. (2021). Improving Water Supply Networks: Fit for Purpose Strategies and Technologies. IWA Publishing, 103.