УДК 628

Водопостачання та водовідведення, від джерела до очищення: сучасні принципи та технології життєзабезпечення міст

Water supply and wastewater disposal, from source to treatment: modern principles and technologies for urban life support

С. В. Синій, к.т.н., доцент (Луцький національний технічний університет, Луцьк), В. М. Мартенюк, ст. викладач, М. В. Буряк, к.т.н., доцент, М. Я. Шпінталь, к.т.н., доцент (Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль), М. В. Нінічук, к.т.н., доцент (Луцький національний технічний університет, Луцьк)

S. V. Synii, Ph.D. in Engineering, Associate Professor (Lutsk National Technical University, Lutsk), V. M. Martyniuk, Senior Lecturer, M. V. Buriak, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, M. Ya. Shpintal, Ph.D. in Engineering, Associate Professor (West Ukrainian National University, Ternopil), M. V. Ninichuk, Ph.D. in Engineering, Associate Professor (Lutsk National Technical University, Lutsk)

Розглянуто напрямки інтеграції в інженерні системи водопостачання та каналізації сучасних принципів та технологій очищення води та стоків, удосконалення нормативів для досягнення сталого життєзабезпечення міст.

The directions of integration into engineering water supply and sewage systems of modern principles and technologies for water and wastewater treatment, and improvement of standards for achieving sustainable urban life support, were considered.

Системи водопостачання та водовідведення є критично важливими інженерними мережами, що підтримують життя сучасних населених пунктів і безперебійну роботу промислових підприємств. Ці системи мають складні комплекси споруд, одне із завдань яких – забезпечити споживачів водою потрібної якості та відвести використані води у вигляді стоків для подальшого очищення та безпечного повернення у природу [1-6].

У містах України системи водопостачання використовують переважно такі джерела водозабору як річки (як поверхневі вододжерела) чи артезіанські свердловини. При цьому екологічно та економічно найкращими з точки зору охорони довкілля та економії ресурсів, надійності роботи систем питного водопостачання є способи комбінації водозабору та відповідних їм технологій очищення води з поверхневих та підземних джерел. Чим потужніша система водопостачання тим важливішими є ці переваги, а тому таке комбінування особливо доцільне для міських централізованих систем та зазвичай використовується у великих та більших за них містах України. Попри те, що таке комбінування підвищує вартість експлуатації систем водопостачання, його впровадження потрібно більш активно розширювати та поширювати на середні та малі міста. Також, унормовані на сьогодні вимоги до систем зворотного водопостачання у промисловості потрібно розширити та доповнити більш детальнішими вимогами до використання сірих вод у системах водопостачання та водовідведення житлових та громадських будівель.

У світі з кожним роком зростає ймовірність техногенного забруднення вододжерел (а для багатьох міст України воно також ускладнюється і внаслідок війни), особливо поверхневих. Враховуючи поступове щорічне зростання забрудненості природних вод процес очищення води після водозабору, особливо для потреб централізованого водопостачання міст, повинен проходити багатоетапно з обов’язковим знезараженням для забезпечення нормативних вимог санітарної безпеки. Ріст спектру можливих речовин забруднень вододжерел потребує більш активного використання сучасних методів очищення води та стічних вод, приклади відповідних сучасних технологій наведені у [4-6]. Ефективність процесів водозабору та очищення підвищується їх автоматизацією та інтелектуалізацією, а також чутливою до конкретних умов та чинників забруднень методологією застосування етапів процесів очищення води під час експлуатації систем водопостачання. Розглянуті принципи у повній мірі стосуються і процесів збирання та технологій очищення стоків систем господарсько-побутової, виробничої, дощової каналізації.

Таким чином, обидві системи – водопостачання та водовідведення – функціонують у тандемі, замикаючи цикл водокористування за принципами екологізації процесів очищення та циркулярної економіки для досягнення санітарно-гігієнічних стандартів сталого життєзабезпечення міст.

1. Синій С. В., Ксьоншкевич Л. М., Крантовська О. М. та ін. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у методології досліджень інженерних мереж. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 2024, 21, 207-215. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2024-11(21)-22 . 2. Сунак П. О., Синій С. В., Мельник Ю. А. та ін. Реконструкція інженерних споруд та мереж, ландшафту на основі технології лазерного сканування. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 2022, 18, 147-161. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-16 . 3. Синій С. В., Мельник Ю. А., Сунак П. О. та ін. Проектування каналізаційних мереж з використанням принципів SWOT-аналізу. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 2021, 16, 171-179. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2021-6(16)-22 . 4. Overview of Drinking Water Treatment Technologies. EPA. https://www.epa.gov/sdwa/overview-drinking-water-treatment-technologies . 5. Crini G., Lichtfouse E. Advantages and disadvantages of techniques used for wastewater treatment. Environ Chem Lett, 2019, 17, 145–155. https://doi.org/10.1007/s10311-018-0785-9 . 6. Smarzewska S., Morawska K. 1 - Wastewater treatment technologies. Handbook of Advanced Approaches Towards Pollution Prevention and Control, 2021, 3-32. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822121-1.00001-1 .