УДК 692;624.01

Сучасні підходи у відновленні та реконструкції об’єктів будівництва

Modern approaches to the restoration and reconstruction of construction facilities

І.В. Задорожнікова, к.т.н., доцент, (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк), В.М. Колякова к.т.н., доцент, (Киівський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ), С.В. Ротко,  к.т.н., доцент, (Луцький національний технічний університет, м. Луцьк)

I.V. Zadorozhnikova, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (Lutsk National Technical University, Lutsk), V. M. Koliakova, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv ), S.V.Rotko, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, (Lutsk National Technical University, Lutsk)

Проаналізовано сучасні технології та матеріали, що забезпечують ефективну реконструкцію і відновлення будівель. Запропоновано принципи підвищення стійкості, енергоефективності та швидкості відбудови із застосуванням інноваційних конструктивних рішень.

Modern technologies and materials ensuring effective reconstruction and restoration of buildings are analyzed. The principles for enhancing resilience, energy efficiency, and reconstruction speed through the use of innovative structural solutions are proposed.

Реконструкція передбачає особливі підходи до оцінки технічного стану, підсилення конструкцій, оптимізації логістики матеріалів та мінімізації часу відновлення. У таких умовах необхідно поєднувати традиційні методи інженерного відновлення з новими технологіями.

Серед основних технічних та організаційних викликів можна виділити наступні: руйнування несучих елементів; пошкодження кладки та огороджувальних конструкцій вибуховими навантаженнями; порушення основ і фундаментів через ударні хвилі; нестачу традиційних будівельних матеріалів і енергоресурсів; ризики повторних обстрілів, що потребують проектування з підвищеним рівнем стійкості.

В цих умовах реконструкційні роботи повинні відповідати принципам: мінімальної трудомісткості та мобільності; високої швидкості монтажу; використання локальних і вторинних матеріалів. Необхідно застосовувати інноваційні матеріали для відновлення зруйнованих будівель, а саме: геополімерні бетони; волокнисто-композитні системи (FRP, FRCM); легкі бетони і модульні збірні системи; дерев’яні клеєні панелі; аерогелевих утеплювачів.

## В свою чергу, технологічні підходи до реконструкції в кризових умовах мають враховувати нові вимоги до безпеки, енергоефективності, інклюзивності та екологічності. Використання BIM-моделювання прискорить інвентаризацію пошкоджень, формування кошторисів, узгодження конструктивних рішень і контроль виконання робіт. Заводська префабрикація та мобільні будівельні комплекси дадуть змогу скоротити тривалість реконструкції до 30–40 %, забезпечуючи точність геометрії та високу якість з’єднань.  Енергоефективна та автономна реновація дозволить відновленим об’єктам бути енергетично незалежними, оснащеними сонячними станціями, тепловими насосами, резервними акумуляторними системами, що гарантує стабільність функціонування навіть при руйнуванні енергомереж.

Реалізація заходів з реконструкції потребує: швидкої попередньої оцінки пошкоджень за допомогою дронів і лазерного сканування; класифікації об’єктів за рівнем відновлюваності; створення модульних житлових кластерів, що можуть бути інтегровані у відновлену міську структуру; використання типових конструктивних систем для уніфікації проєктних рішень і скорочення витрат.

Перспективою розвитку та нормативної адаптації для системного управління відбудовою важливо розробити державні стандарти з відновлення зруйнованих будівель; внести певні зміни до ДБН та Єврокодів щодо реконструкції після динамічних впливів; підготувати науково-практичні рекомендації для проєктних і будівельних організацій

- Була, С. С., Холод, П. Ф., Богдан, С. М., & Садловська, М. І. (2018). Підсилення GFRP-сітками цегляних конструкцій, що зазнали вогневого впливу. Львів: Львівська політехніка. https://ena.lpnu.ua/items/02c4559b-b6ba-4faa-8247-3686ef021c15 2. Руднєва, І. (2021). Технологічні особливості підсилення металевих конструкцій методом наклеювання високоміцних фіброармованих систем при реконструкції. Будівельні конструкції. Теорія і практика, (8), 32–43. https://doi.org/10.32347/2522-4182.8.2021.32-43 3. Литвиненко, І. Ю., & Бліхарський, Я. З. (2024). Composite materials for strengthening of reinforced concrete structures – a review. Львів: Львівська політехніка. https://ena.lpnu.ua/items/872e60e5-373b-4b6b-8fb8-120c2fe24929 4. Практика застосування 3D-друку для відновлення будівель із уламків зруйнованих споруд. (2025). Pragmatika Media. https://pragmatika.media/news/u-knuba-rozrobliaiut-beton-dlia-3d-druku-budivel-z-ulamkiv-zrujnovanykh-sporud/ 5. https://repositary.knuba.edu.ua/items/1888c16b-5a17-46ea-8864-ff62e29d4241