УДК 69.07

Використання сучасних матеріалів при відбудові зруйнованих об’єктів

Use of modern materials in reconstruction of destroyed facilities

Ротко С.В., к.т.н., доц., Саковець А., студентка (Луцький національний технічний університет, Луцьк)

S. Rotko, Ph.D. in Engineering, Associate Professor, A. Sakovets, student (Lutsk National Technical University)

Розглянуто основні напрями використання сучасних будівельних матеріалів під час відбудови зруйнованих об’єктів. Проаналізовано властивості матеріалів, які забезпечують підвищену міцність, довговічність, енергоефективність та швидкість виконання будівельно-відновлювальних робіт. Визначено перспективи застосування композитів, фібробетонів, полімерних матеріалів та інноваційних технологій у процесі відбудови.

The article considers the main directions of using modern building materials during the reconstruction of destroyed facilities. The properties of materials that provide increased strength, durability, energy efficiency, and speed of construction and restoration work are analyzed. The prospects for the use of composites, fiber concrete, polymer materials, and innovative technologies in the reconstruction process are determined.

Після значних руйнувань цивільної інфраструктури внаслідок воєнних дій постала нагальна потреба у швидкому та якісному відновленні зруйнованих об’єктів. Одним із ключових чинників ефективної відбудови є використання сучасних будівельних матеріалів, що поєднують високу міцність, довговічність і технологічність. Сучасні матеріали дозволяють скоротити терміни будівництва, підвищити енергоефективність та екологічну безпеку споруд, що особливо важливо для масштабних проєктів відбудови в Україні.

Використання високоефективних бетонів є важливою компонентою відновлення інфраструктури міст. Традиційний бетон поступається новим різновидам за фізико-механічними властивостями. Високоміцні та самоущільнювальні бетони (HPC, SCC) характеризуються підвищеною тріщиностійкістю, низькою водопроникністю та стійкістю до агресивних середовищ. Їх застосування дозволяє відновлювати несучі елементи будівель без значного збільшення перерізів конструкцій, що особливо важливо при відбудові історичних чи щільно забудованих об’єктів.

Використання сталевої, скляної або полімерної фібри у складі бетону забезпечує підвищену тріщиностійкість, ударну в’язкість та стійкість до динамічних навантажень. Такі матеріали ефективно застосовують при ремонті перекриттів, колон і балок, що зазнали часткових руйнувань [2]. Полімербетони, у свою чергу, мають меншу пористість та значно більшу адгезію до старих бетонних поверхонь, що спрощує процес реставрації.

Одним із найперспективніших напрямів є використання вуглецевих і склопластикових композитів (FRP-систем) для підсилення існуючих конструкцій. Застосування таких систем дозволяє збільшити несучу здатність без значного збільшення маси конструкцій. Наприклад, наклеювання вуглецевих стрічок на розтягнуті зони балок або колон суттєво підвищує їхню міцність на згин і стиск.

Під час відбудови важливо враховувати не лише конструктивну міцність, а й енергоефективність. Тому все більшого поширення набувають  сучасні теплоізоляційні та оздоблювальні матеріали – 
пінополіуретан, мінеральна вата з нанодобавками, а також тонкошарові декоративно-захисні штукатурки на основі силікатних і акрилових смол. Ці матеріали дозволяють знизити тепловтрати будівель до 30–40% та продовжити термін їх експлуатації [4].

Важливу роль відіграє поєднання нових матеріалів із сучасними інноваційними технологіями – наприклад, 3D-друк будівельних елементів, ін’єкційне відновлення тріщин епоксидними смолами або застосування самовідновлювальних бетонів із мікрокапсульованими бактеріями, які заповнюють мікротріщини під час експлуатації.

Поєднання традиційних технологій з інноваційними рішеннями (фібробетони, FRP-системи, полімерні матеріали, 3D-друк) дозволяє забезпечити високу якість, швидкість і довговічність відновлення будівель. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на адаптацію нових матеріалів до місцевих кліматичних умов і нормативної бази України.

  - Краще, ніж було: які нові технології з’явились в Україні для відбудови. https://sil.media/p/krashche-nizh-bulo-iaki-novi-tekhnologiyi-ziavilis-v-ukrayini-dlia-vidbudovi-827413-10695 2. Майже 90% будівельних матеріалів, які потрібні для відбудови України, можуть виробити українські компанії, – дослідження. https://rubryka.com/2023/05/22/majzhe-90-budivelnyh-materialiv-yaki-potribni-dlya-vidbudovy-ukrayiny-mozhut-vyrobyty-ukrayinski-kompaniyi-doslidzhennya/ 3. 90% будівельних матеріалів, які необхідні для відбудови, можна виготовляти в Україні. https://budport.com.ua/buildnews/28661-90-budivelnih-materialiv-yaki-neobhidni-dlya-vidbudovi-mozhna-vigotovlyati-v-ukrajni 4. Реконструкція та ремонт будівель і споруд: навч. посіб: / В.В. Дарієнко та ін,-  Кропивницький : ЦНТУ, 2023 159 с. https://vpu29.rv.ua/wp-content/uploads/2025/02/0054101.pdf